## VFY-WH
| Условный диаметр##pipe_size##millimeters | Корпус_Длина##length##millimeters | Рычаг_Высота##length##millimeters | Рычаг_Длина##length##millimeters | Бабочка_Длина##length##millimeters | Рычаг из стали##other## | Рычаг из алюминия##other## | Бабочка из алюминия##other## | ADSK_Наименование краткое##other## | ADSK_Наименование##other## | ADSK_Марка##other## | ADSK_Код изделия##other## | ADSK_Завод-изготовитель##other## | ADSK_Единица измерения##other## | ADSK_Масса_Текст##other##
DN15_Резьбы ВВ_Бабочка из алюминия | 15 | 64 | 54 | 85 | 54 | 0 | 0 | 1 | Кран шаровой, Д=15 мм | Кран шаровой латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, DN 1/2" |  |  |  | шт.
DN20_Резьбы ВВ_Бабочка из алюминия | 20 | 69 | 57 | 85 | 64 | 0 | 0 | 1 | Кран шаровой, Д=20 мм | Кран шаровой латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, DN 3/4" |  |  |  | шт.
DN25_Резьбы ВВ_Бабочка из алюминия | 25 | 83.5 | 82 | 130 | 69 | 0 | 0 | 1 | Кран шаровой, Д=25 мм | Кран шаровой латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, DN 1" |  |  |  | шт.
DN32_Резьбы ВВ_Бабочка из алюминия | 32 | 98 | 91 | 130 | 69 | 0 | 0 | 1 | Кран шаровой, Д=32 мм | Кран шаровой латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, DN 1"1/4 |  |  |  | шт.
DN40_Резьбы ВВ_Рычаг из стали | 40 | 108 | 114 | 155 | 75 | 1 | 0 | 0 | Кран шаровой, Д=40 мм | Кран шаровой латунный с рычагом из стали, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, DN 1"1/2 |  |  |  | шт.
DN50_Резьбы ВВ_Рычаг из стали | 50 | 128 | 114 | 155 | 75 | 1 | 0 | 0 | Кран шаровой, Д=50 мм | Кран шаровой латунный с рычагом из стали, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, DN 2" |  |  |  | шт.