## Круглый канальный вентилятор
| Длина вентилятора##length##millimeters | Присоединительный диаметр##length##millimeters | Диаметр вентилятора##length##millimeters | ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS | ADSK_Коэффициент мощности##OTHER## | ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS | ADSK_Количество фаз##OTHER## | ADSK_Количество фаз числовое##OTHER## | ADSK_Частота вращения вентилятора##other## | ADSK_Наименование краткое##other## | ADSK_Наименование##other## | ADSK_Марка##other## | ADSK_Код изделия##other## | ADSK_Завод-изготовитель##other## | ADSK_Единица измерения##other## | ADSK_Масса_Текст##other##
Ф100 | 215 | 100 | 251 | 220 | 0.65 | 60 | 1 | 1 | 2450 | Вентилятор для круглых каналов Ф100 | Радиальный вентилятор для круглых каналов, N=0,06 кВт; n=2450 об/мин, U=220 В, I=0,27 A. | 100-220В |  |  | шт.
Ф125 | 220 | 125 | 251 | 220 | 0.65 | 71 | 1 | 1 | 2450 | Вентилятор для круглых каналов Ф125 | Радиальный вентилятор для круглых каналов, N=0,071 кВт; n=2450 об/мин, U=220 В, I=0,33 A. | 125-220В |  |  | шт.
Ф160 | 230 | 160 | 340 | 220 | 0.65 | 105 | 1 | 1 | 2550 | Вентилятор для круглых каналов Ф160 | Радиальный вентилятор для круглых каналов, N=0,105 кВт; n=2550 об/мин, U=220 В, I=0,48 A. | 160-220В |  |  | шт.
Ф200 | 250 | 200 | 340 | 220 | 0.65 | 157 | 1 | 1 | 2600 | Вентилятор для круглых каналов Ф200 | Радиальный вентилятор для круглых каналов, N=0,157 кВт; n=2600 об/мин, U=220 В, I=0,72 A. | 200-220В |  |  | шт.
Ф250 | 250 | 250 | 340 | 220 | 0.65 | 230 | 1 | 1 | 2500 | Вентилятор для круглых каналов Ф250 | Радиальный вентилятор для круглых каналов, N=0,23 кВт; n=2500 об/мин, U=220 В, I=1,05 A. | 250-220В |  |  | шт.
Ф315 | 285 | 315 | 405 | 220 | 0.65 | 295 | 1 | 1 | 2500 | Вентилятор для круглых каналов Ф315 | Радиальный вентилятор для круглых каналов, N=0,295 кВт; n=2500 об/мин, U=220 В, I=1,34 A. | 315-220В |  |  | шт.