## VFY-WH
| Длина##length##millimeters | Высота##length##millimeters | Ширина##length##millimeters | Низ крышки двигателя##length##millimeters | Верх крышки двигателя##length##millimeters | ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS | ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES | ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS | ADSK_Количество фаз##OTHER## | ADSK_Количество фаз числовое##OTHER## | ADSK_Частота вращения вентилятора##other## | ADSK_Наименование краткое##other## | ADSK_Наименование##other## | ADSK_Марка##other## | ADSK_Код изделия##other## | ADSK_Завод-изготовитель##other## | ADSK_Единица измерения##other## | ADSK_Масса_Текст##other##
40х20_220В | 550 | 200 | 400 | 110 | 80 | 220 | 1.52 | 330 | 1 | 1 | 1280 | Прямоугольный канальный вентилятор 40х20_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.33кВт; n=1280об/мин, U=220В, I=1.52A. | 40х20_220В |  |  | шт. | 10
40х20_380В | 550 | 200 | 400 | 110 | 80 | 380 | 0.63 | 330 | 3 | 3 | 1270 | Прямоугольный канальный вентилятор 40х20_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.33кВт; n=1270об/мин, U=380В, I=0.63A. | 40х20_380В |  |  | шт. | 12
50х25_220В | 615 | 250 | 500 | 135 | 95 | 220 | 2.4 | 510 | 1 | 1 | 1320 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х25_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.51кВт; n=1320об/мин, U=220В, I=2.4A. | 50х25_220В |  |  | шт. | 18
50х25_380В | 615 | 250 | 500 | 135 | 95 | 380 | 0.82 | 490 | 3 | 3 | 1300 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х25_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.49кВт; n=1300об/мин, U=380В, I=0.82A. | 50х25_380В |  |  | шт. | 18
50х25_220В | 615 | 250 | 500 | 135 | 95 | 220 | 1.3 | 265 | 1 | 1 | 900 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х25_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.265кВт; n=900об/мин, U=220В, I=1.3A. | 50х25_220В |  |  | шт. | 18
50х25_380В | 615 | 250 | 500 | 135 | 95 | 380 | 0.81 | 300 | 3 | 3 | 930 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х25_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.3кВт; n=930об/мин, U=380В, I=0.81A. | 50х25_380В |  |  | шт. | 18
50х30_220В | 635 | 300 | 500 | 135 | 95 | 220 | 4.1 | 900 | 1 | 1 | 1330 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х30_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.9кВт; n=1330об/мин, U=220В, I=4.1A. | 50х30_220В |  |  | шт. | 21
50х30_380В | 635 | 300 | 500 | 135 | 95 | 380 | 1.8 | 870 | 3 | 3 | 1400 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х30_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.87кВт; n=1400об/мин, U=380В, I=1.8A. | 50х30_380В |  |  | шт. | 29
50х30_220В | 635 | 300 | 500 | 135 | 95 | 220 | 1.6 | 320 | 1 | 1 | 890 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х30_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.32кВт; n=890об/мин, U=220В, I=1.6A. | 50х30_220В |  |  | шт. | 21
50х30_380В | 635 | 300 | 500 | 135 | 95 | 380 | 0.77 | 320 | 3 | 3 | 910 | Прямоугольный канальный вентилятор 50х30_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.32кВт; n=910об/мин, U=380В, I=0.77A. | 50х30_380В |  |  | шт. | 25
60х30_220В | 666 | 300 | 600 | 160 | 110 | 220 | 7.3 | 1600 | 1 | 1 | 1360 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х30_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=1.6кВт; n=1360об/мин, U=220В, I=7.3A. | 60х30_220В |  |  | шт. | 28
60х30_380В | 666 | 300 | 600 | 160 | 110 | 380 | 3.2 | 1700 | 3 | 3 | 1360 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х30_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=1.7кВт; n=1360об/мин, U=380В, I=3.2A. | 60х30_380В |  |  | шт. | 32
60х30_220В | 666 | 300 | 600 | 160 | 110 | 220 | 2.2 | 450 | 1 | 1 | 900 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х30_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.45кВт; n=900об/мин, U=220В, I=2.2A. | 60х30_220В |  |  | шт. | 31
60х30_380В | 666 | 300 | 600 | 160 | 110 | 380 | 0.85 | 450 | 3 | 3 | 900 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х30_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.45кВт; n=900об/мин, U=380В, I=0.85A. | 60х30_380В |  |  | шт. | 32
60х35_220В | 717 | 350 | 600 | 160 | 110 | 220 | 10.5 | 2300 | 1 | 1 | 136 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х35_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=2.3кВт; n=136об/мин, U=220В, I=10.5A. | 60х35_220В |  |  | шт. | 34
60х35_380В | 717 | 350 | 600 | 160 | 110 | 380 | 4 | 2200 | 3 | 3 | 1360 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х35_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=2.2кВт; n=1360об/мин, U=380В, I=4A. | 60х35_380В |  |  | шт. | 38
60х35_220В | 717 | 350 | 600 | 160 | 110 | 220 | 3.6 | 720 | 1 | 1 | 870 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х35_220В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.72кВт; n=870об/мин, U=220В, I=3.6A. | 60х35_220В |  |  | шт. | 34
60х35_380В | 717 | 350 | 600 | 160 | 110 | 380 | 1.5 | 780 | 3 | 3 | 840 | Прямоугольный канальный вентилятор 60х35_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=0.78кВт; n=840об/мин, U=380В, I=1.5A. | 60х35_380В |  |  | шт. | 34
70х40_380В_4 | 862 | 400 | 700 | 190 | 130 | 380 | 5.9 | 3500 | 3 | 3 | 1340 | Прямоугольный канальный вентилятор 70х40_380В_4 | Прямоугольный канальный вентилятор, N=3.5кВт; n=1340об/мин, U=380В, I=5.9A. | 70х40_380В_4 |  |  | шт. | 60
70х40_380В_6 | 862 | 400 | 700 | 190 | 130 | 380 | 2.3 | 1150 | 3 | 3 | 810 | Прямоугольный канальный вентилятор 70х40_380В_6 | Прямоугольный канальный вентилятор, N=1.15кВт; n=810об/мин, U=380В, I=2.3A. | 70х40_380В_6 |  |  | шт. | 43
80х50_380В_4 | 956 | 500 | 800 | 220 | 155 | 380 | 8 | 4800 | 3 | 3 | 1400 | Прямоугольный канальный вентилятор 80х50_380В_4 | Прямоугольный канальный вентилятор, N=4.8кВт; n=1400об/мин, U=380В, I=8A. | 80х50_380В_4 |  |  | шт. | 78
80х50_380В_6 | 956 | 500 | 800 | 220 | 155 | 380 | 4.85 | 2800 | 3 | 3 | 870 | Прямоугольный канальный вентилятор 80х50_380В_6 | Прямоугольный канальный вентилятор, N=2.8кВт; n=870об/мин, U=380В, I=4.85A. | 80х50_380В_6 |  |  | шт. | 71
100х50_380В | 1122 | 500 | 1000 | 250 | 175 | 380 | 6 | 3500 | 3 | 3 | 930 | Прямоугольный канальный вентилятор 100х50_380В | Прямоугольный канальный вентилятор, N=3.5кВт; n=930об/мин, U=380В, I=6A. | 100х50_380В |  |  | шт. | 80